附件1：

嘉定区天然气餐饮用户用气安全隐患自查表

单位名称（公章）： 地址:

检查人： 联系电话： 自查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| **用气场所** | 地上普通房间 □ 地上密闭房间 □ 地下室 □ 半地下室 □ |
| **序号** | **检查项** | **隐患描述** | **存在隐患请打(√)** | **备注** |
| 1 | 用户场所 | 地上密闭空间、地下室、半地下室高度低于2.2米 ，未安装强制排风装置 | 　 | 　 |
| 2 | 设备安装 | 燃气报警器、联动切断阀未安装 | 　 | 　 |
| 3 | 设备年检 | 报警器未年检 | 　 | 　 |
| 4 | 安装点位 | 燃气设施安装在卧室、卫生间、更衣室、电气设备间及管道井 | 　 | 　 |
| 5 | 设施周边 | 燃气设施上存在附着物或周边堆放杂物、易燃物品 | 　 | 　 |
| 6 | 燃料 | 同一场所使用二种以上气源或燃料 | 　 | 　 |
| 7 | 热水器 | 热水器无烟道或烟道安装未通到室外 | 　 | 　 |
| 8 | 熄火装置 | 燃气器具无熄火保护装置 | 　 | 　 |
| 9 | 燃器具（点火棒除外）连接 | 采用软管连接 | 　 | 　 |
| 10 | 其他 |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |