附件2：

嘉定区液化石油气餐饮用户用气安全隐患自查表

单位名称（公章）： 地址:

检查人： 联系电话： 自查时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查记录** |
| **一** | **用户性质** |  |
|  | 1、餐饮 □ 2、食堂 □ 3、门面自用 □ 4、工业 □ 5、其他 □ |  |
| **二** | **基本情况** | 　 |
|  | 供气企业名称： 嘉燃 瓶 百斯特 瓶 恒申 瓶 东海 瓶 其他 瓶 | 共计：15公斤气瓶\_\_\_\_瓶 50公斤气瓶\_\_\_\_瓶 |
| **三** | **存在安全隐患（以下有隐患的请打 √ ）** |  |
| 1 | 在高层建筑、地下、半地下空间违规使用液化石油气的。（ ） | 　 |
| 2 | 50千克或5瓶及以上15千克气瓶的，未设置隔墙专用气瓶间，不通风、有电源、有地沟。（ ） | 　 |
| 3 | 同一房间内同时使用两种燃料；如（液化石油气、天然气、油、煤、酒精等其他燃料）。（ ） | 　 |
| 4 | 使用可调式减压阀。（ ） | 　 |
| 5 | 钢瓶供应多台液化石油气灶具的，未采用硬管连接，未将用气设备固定。（ ） | 　 |
| 6 | 钢瓶与单台液化石油气灶具连接未使用燃气专用金属软管。（ ） | 　 |
| 7 | 软管穿越墙壁、窗户和门。（ ） | 　 |
| 8 | 用气场所未安装可燃气体报警装置，瓶库内未安装可燃气体报警装置和联动切断阀。（ ） | 　 |
| 9 | 具备使用管道天然气条件但未使用（ ）**请附未使用天然气情况说明，加盖公章后一并上传。** | 　 |
| 10 | 开具用户卡、签订供气合同、张贴液化气工商用户安全管理制度等（） | 　 |