- 附件四：可行性研究报告（概算深度）暨项目建议书编制大纲”

第一章 项目概况

1、项目名称

2、项目单位

3、建设方案编制单位

4、建设方案编制依据

5、项目建议阶段确定的建设内容、目标和投资规模

6、项目特色说明

7、项目关联系统列表

8、总投资估算及来源

9、经济、社会效益及考核指标

10、结论与建议

第二章 现状及必要性分析

第一节 项目单位概况

1、单位职责、内设及下属机构及人员编制和业务情况（三定方案）

2、近3年来职责和业务的调整情况及未来变动趋势

3、拟建项目与项目单位职责、业务的关系

第二节 信息化现状

1、单位或本领域信息化建设的整体框架规划或设想

2、现有应用系统的情况

要求：说明各系统的平台、功能、应用范围,以及与机构职责和业务的关系

3、现有网络、设备以及其他信息资源情况

要求：用网络拓扑图说明现有网络结构；列举在网络、主机、存储等方面已有的主要硬件设备、数据库软件和中间件等软硬件产品,说明数量、采购时间、主要性能指标等。(如篇幅较长,该部分可作为附件。如项目评估需要,项目单位还应当提供原设备采购合同等证明材料。)说明已有的数据库情况,主要数据项、数据来源、数据量等。

第三节 必要性分析

1、项目建议的背景

要求：说明提出项目建设的由来和原因

2、项目建议的依据

要求：如有与提出该项目直接相关的依据性文件,须将其中与本项目各项具体建设内容有直接关系的文字摘要逐一列举此类,另将所有相关的依据性文件作为附件提供

3、项目必要性分析

要求：从各方面分析项目建设的必要性，如上级文件要求、区规划要求、满足业务职能要求、促进公众服务及信息资源共享等

4、拟建项目与已有系统的关系

要求：说明拟建项目在本单位信息化整体框架中的作用与地位。对具有公共平台、跨部门特点的项目,还应说明拟建项目与其他相关单位已有系统的关系,在全区信息化发展总体规划中的作用和地位。

- 第三章 功能和性能需求详细分析

第一节 用户分析

要求：本系统使用用户对象、范围、规模，具体用户功能需求对应分析。

第二节 业务流程分析和优化方案

要求：在项目建议书基础上进一步分析原有业务流程的不足之处,提出优化方案。

第三节 功能和性能需求

要求：在项目建议书的基础上,进一步细化分析系统建设的各项功能和性能需求；分析网络运行对网络设备的要求,服务器响应速度对服务器的要求,存储数据对存储备份的要求, 系统安全对安全设备的要求，硬件集成需求，软件集成需求等。分析云计算服务采购的需求，应分析基础设施服务（机房资源服务、网络资源服务、计算资源服务、存储资源服务）、软件支撑服务（软件支撑服务、安装服务、维护服务、应用入云部署服务）、信息安全技术服务安全防护服务（用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站防护服务）、个性化服务等具体需求。其他非功能性需求（设计、成熟性、先进性、可维护性、可管理性、易用性等要求）。

第四节 数据和数据流分析

要求：在项目建议书的基础上,对系统正常运行时的业务量(包括峰值时间业务量、平均业务量、存储数据量等)做出客观分析。合理估算系统的总存储量和数据备份方式。

第五节 信息安全保障需求

要求：分析评估系统安全的潜在威胁、薄弱环节,明确本系统存在的主要信息安全风险,并说明针对风险拟采用的信息安全保障体系构成方式和目标安全防护等级、涉及的主要技术机制及管理模式等内容。

- 第四章 项目建设方案

第一节 采用的标准

要求：对项目的设计、实施过程、业务处理模式等是否符合标准化要求进行综合分析,并列出项目建设所参照的主要标准。

第二节 建设目标

要求：从业务、功能和效益等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。根据目标,应确定可以作为项目验收标准的具体指标和内容,并以表格的方式列举。此外,还应对项目建成后可公开、共享和交换的信息给予明确说明。

第三节 总体架构

要求：根据项目建议阶段确定的项目建设内容,详细描述项目的总体架构,系统布局、应用系统功能，附全局规划系统图和项目整体系统架构图。

第四节 应用系统

要求：对各应用系统的应用场景作相关说明，并在项目建议书的基础上,进一步说明各子系统的性质为实时处理系统或数据批处理系统,应用的网络范围为局域网或广域网等。此外,还应当说明各子系统的信息处理流程、输入输出信息、系统的数据处理量和主要应用接口等。分析应用系统的开发方法,对各子系统及其功能模块的开发工作量进行估算。

第五节 网络系统

要求：用网络拓扑图描述。在项目建议书的基础上,逐一说明本部分建设内容涉及的各类软硬件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由。

第六节 服务器和存储系统

要求：逐一说明本部分建设内容中涉及的各类软硬件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由。

第七节 软件

要求：逐一说明项目建设所需要的操作系统、数据库、中间件等产品软件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由。

第八节 信息安全保障方案

要求：按照安全等级和安全保障的详细需求,确定安全保障的技术、管理方案，逐一说明本部分建设内容中涉及的各类软硬件的功能、性能、数量、配置和选型理由。

第九节 灾难备份方案

要求：对标灾备相关标准，制定符合项目实际的数据备份方案。

第十节 数据管理方案

要求：说明系统建成后的数据来源、数据项、数据采集渠道、数据更新机制、数据量大小、与其他部门的系统进行数据交换共享的机制等。

第十一节 其他辅助设施和设备

要求：按建设内容划分,并逐一说明选型理由和配置要求。

第十二节 土建及配套工程

要求：机房建设要明确建设面积、配套设施和安全要求。

第十三节 服务配套方案

要求：涉及云计算服务、设备租赁等的具体技术要求和方案。

第五章 信息资源共享

第一节 共享保障机制

要求：明确共享保障的机制、反馈机制，对项目建成后可公开、共享和交换的信息给予详细说明，提供共享输入协商文件（数据需求清单、协议、制度、数据标准等技术要求附件等），共享输出协商文件（数据责任清单、数据负面清单、共享协议模板和样张（附资源共享目录））。

第二节 资源共享目录

要求：根据相关规范要求，制定分级的软硬件资源共享目录。

第三节 资源共享方案

要求：结合数据需求清单、数据责任清单、数据负面清单形成项目的资源共享方案。

第四节 共享单位职责

第五节 共享安全保密方案

要求：信息共享涉及国家秘密和安全的，提供和使用部门应当遵守有关法律法规规定编制保密方案。对共享时的数据安全，应针对数据的提供和使用单位的信息资源采集和应用作技术保障和制度保障设计。

第六章 项目实施进度和组织安排

第一节 项目建设周期

第二节 实施进度计划

第三节 责任人和组织保障

要求：明确建设各阶段的时间节点和具体目标,责任人以及组织保障机制。

第四节 运维管理

第七章 环保、消防、职业安全卫生和节能

第八章 项目招标方案

第一节 项目设计、开发、集成、监理及服务或设备采购的招标范围

第二节 招标的组织形式和方式

第九章 项目风险及控制措施

第一节 项目实施的外部风险及控制措施

第二节 项目实施的内部风险及控制措施

第三节 项目长期运行风险及控制措施

第十章 投资估算

第一节 投资估算/概算的有关说明

第二节 项目投资估算/概算(总表)

第三节 项目投资估算/概算明细表

要求：列出投资估算概算表,详细说明所有的投资构成,并与建设内容、建设方案保持对应。

投资估算可以参照相关品牌目标型号估计费用,但不得指定品牌。投资估算应当逐一分解和细化,超过10万元的投资明细须详细说明其构成。对各类设备和产品软件的主要功能、性能指标、数量、单价和用途,应当详细说明；对软件开发,应当根据应用系统各子系统及其功能模块的具体功能和性质等,逐一详细估算其工作量。

第十一章 经济、社会效益及考核指标

第一节 项目经济效益

要求：定量和定性分析直接和间接经济效益。

第二节 项目社会效益分析

1、项目建成后可公开、共享、交换的信息及其效益

2、在业务、服务、管理等其他方面的效益

第三节 项目考核指标

1、业务考核指标

要求：设定对应建设内容的量化的、可核实的、合理的考核指标

2、功能考核指标

要求：设定对应建设内容的量化的、可核实的、合理的考核指标

3、性能及安全量化考核指标

要求：设定对应建设内容的量化的、可核实的、合理的考核指标

4、应用实施效果考核指标

要求：设定对应建设内容的量化的、可核实的、合理的考核指标

注：本编制大纲可根据项目的具体情况做适当调整。